## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта
2 | Назва об`єкта | Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст
3 | Адреса | Нововоронцовський р-н с.Михайлівка вул. Леонтіївська,47 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1971 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 10049 |  |  | від централізованого теплопостачання | ні
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1566.1 |  |  | від власної котельні | так
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 23 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 93
в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол |  |  |  |  | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі
а | централізоване теплопостачання | наявність
б | власна газова котельня | наявність
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність |  |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність |  |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність
17 | Наявність власної їдальні | наявність |  |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність |  |  |  | куб. м.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 251
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 12541 | 16222 | 12628
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 0 | 0 | 0
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 39 | 54 | 47.61
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує

## Лист1
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта |  |  |  |  | забезпечення ГВП
2 | Назва об`єкта | Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  |  | немає
3 | Адреса | с.Гаврилівка вул.Кооперативна, 3
4 | Рік забудови | 1969 |  |  |  | від власної котельні | так
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 2200
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2000
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 30
8 | Кількість сердньорічна в будівлі :
а | дітей (дитячі садки) | чол |  |  |  | Наявність власної їдальні
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 85
в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  | так з приготуванням їжі
г | хворих (лікарні) | чол
9 | Теплозабезпечення:
а | централізоване теплопостачання | наявність
б | власна газова котельня | наявність |  |  |  | Наявність припливної вентиляції
в | власна твердопаливна котельня | наявність |  |  |  | відсутня
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність |  |  |  | наявна, не функціонує
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  | Гкал
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність |  |  |  | куб. м.
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність
|  |  | 2013 | 2014 | 2015
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 251
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 25018 | 27002 | 23465
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 348 | 168 | 278
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 49.4 | 59.53 | 61.7
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист2
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта
2 | Назва об`єкта | Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст.
3 | Адреса | с.Любимівка вул. Леніна, 55
4 | Рік забудови | 1973
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 17590
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 3941
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 37 |  |  | забезпечення ГВП
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | немає
а | дітей (дитячі садки) | чол |  |  |  | від централізованого теплопостачання
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 163 |  |  | від власної котельні
в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  | від бойлерів електричних
г | хворих (лікарні) | чол |  |  |  | від бойлерів газових
9 | Теплозабезпечення:
а | централізоване теплопостачання | наявність
б | власна газова котельня | наявність |  |  |  | Наявність власної їдальні
в | власна твердопаливна котельня | наявність |  |  |  | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність |  |  |  | так з приготуванням їжі
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність |  |  |  | так без приготування їжі
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |  | Наявність припливної вентиляції
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  | відсутня
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність |  |  |  | наявна, функціонує
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так |  |  | наявна, не функціонує
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність
|  |  | 2013 | 2014 | 2015
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 251
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8 | Гкал
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  | куб. м.
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал
23 | Споживання гарячої води |  | 133 | 202 | 256
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 40344 | 32500 | 34601
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 29685 | 29701 | 28682
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 133 | 202 | 256
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка