Додаток 1.

|  | Характеристика об'єкта бюджетної сфери |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |
| 1 | Назва суб`єкта | Відділ культури Цюрупинської РДА |
| 2 | Назва об`єкта | Центр культури та дозвілля ім. Шевченка |
| 3 | Адреса | м. Цюрупинськ, вул. Енгельса, 28 |
| 4 | Рік забудови | 1 978р. |
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 18000 |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2301 |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 50 |
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |
| а | дітей (ЦКД) | чол | 24220 |
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол |  |
| в | відвідувачів (ЦКД) | чол | 49514 |
| г | хворих (лікарні) | чол |  |
| 9 | Теплозабезпечення: |  |  |
| а | централізоване теплопостачання | наявність | так |
| б | власна газова котельня | наявність | ні |
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 238 | 188,55 | 312 |
| 23 | Споживання гарячої води |  |  |  |  |
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. |  |  |  |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 37252 | 31786 | 32488,27 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 414,5 | 238,04 | 247 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  |  |  |