**ОПЕРАТИВНА ДОВІДКА**

**Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи**

**обласної державної адміністрації**

за період з 06:00 13 листопада 2018 року

до 06:00 14 листопада 2018 року

**1. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ:** немає.

**2. ІНШІ ПОДІЇ:**

**Аварія на електромережі:**

13.11.18 р. м. Херсон, Суворовський район, сталась аварія на ТП-510: пошкоджено трансформатор 630Ква, внаслідок чого знеструмлено багатоповерхові будинки по вул. Покришева 14, 14а, 49 ГД 35, ЦТП-49. Роботи виконує бригада «Обленерго» та ХМЕМ. Термін відновлення 14.11.18р.

*(Інформація отримана від чергового диспетчера «Обленерго» 13.11.18 р. о 22.10)*

**Відсутність теплопостачання**

**13.11.18р. м. Херсон. Внаслідок відсутності фінансування припинена робота ТЕЦ. Без теплопостачання -571 багатоповерхових будинків, 12 шкіл, 16 дитячих садків.**

13.11.18р. м. Херсон, Корабельний район, Внаслідок пориву теплотраси «Херсонтеплокомуненерго» без теплопостачання багатоповерхові будинки по вул..Лавреньова 16,18,20,22,24,26,28; Котляревського 78, Комкова 80. На ліквідації аварії працює бригада «Херсонтеплокомуненерго». Термін ліквідації аварії 14.11.18р.

*(Інформація отримана від чергового ЦДС «1580» 13.11.18 р. о 12.10)*

**3. ДІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ (ХОКАРС):**

13.11.18р. 3 виїзди: 1 - забезпечення безпеки польотів в аеропорту, 1 – відчинення квартирних дверей, 1- проведення демеркурізації.

*(Інформація отримана від диспетчера ХОКАРС 14.11.18р. о 06:00)*

**4*.* ІНФОРМАЦІЙНІДАНІ:**

*РОБОТА КАХОВСЬКОЇ ГЕС:*

а). Рівень води: б). Середньодобовий скид води:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Верхній б’єф** | **Нижній б’єф** |  | Турбіни | 759 м3/с |
| Норма | 16,00 м | + 0,50 м |  | Шандори | - |
| Критичний | 16,20 м | - |  | Канал | - |
| Фактичний | 15,56 м | - 0,22 м |  | Шлюзи | 6м3/с |

*(Інформація отримана від чергового управління з питань НС та ЦЗН м. Н. Каховка 14.11.18р. о 05:15)*

**р.** **Дніпро** (м. Херсон): **мін – 427 см, критичний - 577 см, фактичний - 464 см.**

**Азовське море (**м. Генічеськ**)**: **мін – 470 см, критичний - 580 см, фактичний - 486 см.**

**р. Інгулець (**біля с. Калінінське**)**: **критичний - 490 см, фактичний – 80 см.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Попередження:** | | Небезпечних явищ не очікується. |
| **Фактична погода**  **на 06:00 14.11.18р.** | | Хмарно. Без опадів. Вітер північно-східний 4 м/с. Температура повітря 9° морозу. |
| **Прогноз погоди на:** | **14.11.18р.**  **15.11.18р.**  **16.11.17р.** | Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.  Мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями слабка ожеледь, ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.  Хмарно з проясненням. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями слабка ожеледь, ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла. |
| **Середньодобова температура** | | з 00:00 13.11.18р. до 00:00 14.11.18р. м. Херсон: -3.1° тепла. |

*(Інформація отримана від чергового синоптика 13.11.18р. о 13:30 та 14.11.18р. о 05:10)*

Черговий оперативний Департаменту з питань

цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА В.А. Ковалевський