## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КП "Голопристанська ЦРЛ"
2 | Назва об`єкта | Гладківська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
3 | Адреса | с. Гладківка, вул. Леніна,177 б |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1981 рік |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 4596 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1535.2 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 14чол. |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  | - |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | -
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | 7183 |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 307 | 305 | 309
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 2002 | 2002 | 2004
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | - | - | -
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | - | - | -
23 | Споживання гарячої води |  | - | - | -
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | - | - | -
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 25327 | 28161 | 29352
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | - | - | -
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 2.9 | 3.5 | 1.3
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує