| Додаток 8 до тендерної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Будівництво восьми артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання Новорайської ТГ (с. Новорайськ, с. Червоний Маяк) Херсонської області внаслідок руйнування Каховської ГЕС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відомість ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Шифр ресурсу |  | Найменування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Поточна ціна за одиницю, грн. |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. |  | транспортна складова, грн. |  | заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників |  | люд.год |  | 23770,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками |  | розряд |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 27 |  | Витрати труда робітників-монтажників |  | люд.год |  | 4823,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками |  | розряд |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу |  | люд.год |  | 161,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | люд.год |  | 9959,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | розряд |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття |  | люд.год |  | 290,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | загальновиробничих витрат |  | люд.год |  | 4163,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом кошторисна трудомісткість |  |  |  | люд.год |  | 43169,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | розряд |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | КБМ201-11 |  | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т |  | маш. год |  | 41,6666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | КБМ201-12 |  | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т |  | маш. год |  | 431,51987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | КБМ201-13 |  | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т |  | маш. год |  | 120,79646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | КБМ201-22 |  | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т |  | маш. год |  | 12,8511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | КБМ201-101 |  | Автоцементовози, вантажопідйомність 13 т |  | маш. год |  | 19,0344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | КБМ201-111 |  | Автоцистерна |  | маш. год |  | 75,44621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | КБМ202-128 |  | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т |  | маш. год |  | 17,82885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | КБМ202-129 |  | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т |  | маш. год |  | 6,4227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | КБМ202-1102 |  | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т |  | маш. год |  | 367,9582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | КБМ202-1104 |  | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т |  | маш. год |  | 0,22797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | КБМ202-1141 |  | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т |  | маш. год |  | 274,22484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | КБМ203-101 |  | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т |  | маш. год |  | 3,05394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | КБМ203-850 |  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т |  | маш. год |  | 0,4736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | КБМ203-903 |  | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м |  | маш. год |  | 14,1312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | КБМ203-1001 |  | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м |  | маш. год |  | 101,672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | КБМ203-1080 |  | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т |  | маш. год |  | 1,81968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | КБМ203-1811 |  | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т |  | маш. год |  | 10,66188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | КБМ204-101 |  | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт |  | маш. год |  | 3,95296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | КБМ204-102 |  | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт |  | маш. год |  | 416,50091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | КБМ204-102-2 |  | Електростанції пересувні, потужність 10 кВт |  | маш. год |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | КБМ204-102-3 |  | Електростанції пересувні, потужність 12 кВт |  | маш. год |  | 36,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | КБМ204-201 |  | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А |  | маш. год |  | 387,68663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | КБМ204-202 |  | Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А |  | маш. год |  | 14,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | КБМ204-502 |  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] |  | маш. год |  | 225,32298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | КБМ204-502 |  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] |  | маш. год |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | КБМ204-1000 |  | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А |  | маш. год |  | 82,8773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | КБМ204-1400 |  | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С |  | маш. год |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | КБМ204-2900 |  | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] |  | маш. год |  | 6,7712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | КБМ205-101 |  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв |  | маш. год |  | 250,54844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | КБМ205-102 |  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв |  | маш. год |  | 38,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  | КБМ205-401 |  | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв |  | маш. год |  | 8,06964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | КБМ206-246 |  | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3 |  | маш. год |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | +КБМ206-327 |  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,4 м3 |  | маш. год |  | 72,35803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | КБМ206-337 |  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 |  | маш. год |  | 549,11964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | КБМ207-148 |  | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] |  | маш. год |  | 151,81294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | КБМ207-150 |  | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] |  | маш. год |  | 15,186374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | КБМ207-201 |  | Бульдозери-розпушувачі на тракторі при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт [108 к.с.] |  | маш. год |  | 1,439116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | КБМ210-101 |  | Блок компресорно-силовий з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 680 кПа [6,8 ат], подача 9/5 м3/хв |  | маш. год |  | 216,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | КБМ210-203 |  | Установки та агрегати бурові на базі автомобілів для роторного буріння свердловин на воду глибиною до 500 м, початковий діаметр до 394 мм, кінцевий діаметр до 190 мм, вантажопідйомність 12,5 т |  | маш. год |  | 1901,78706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | КБМ210-1002 |  | Установки цементаційні автоматизовані, подача 15 м3/год |  | маш. год |  | 78,2388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | КБМ210-1301 |  | Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 0,9-7,2 м3/год, напір 400-200 м |  | маш. год |  | 0,3708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | КБМ210-1402 |  | Насоси для подачі води, подача 160 м3/год, напір 30 м |  | маш. год |  | 2139,2256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | КБМ211-251 |  | Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год |  | маш. год |  | 1,74602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | КБМ211-501 |  | Глиномішалки, місткість 4 м3 |  | маш. год |  | 442,865426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | КБМ211-602 |  | Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 750 л |  | маш. год |  | 78,2388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | КБМ212-203 |  | Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] |  | маш. год |  | 9,63863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | КБМ212-906 |  | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т |  | маш. год |  | 7,68136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | КБМ212-907 |  | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т |  | маш. год |  | 41,675054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | КБМ212-1601 |  | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л |  | маш. год |  | 12,92536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | КБМ215-101 |  | Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год |  | маш. год |  | 11,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | КБМ215-701 |  | Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т |  | маш. год |  | 5,33035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | +КБМ216-402 |  | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м |  | маш. год |  | 62,996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | +КБМ216-1001 варіант 1 |  | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т |  | маш. год |  | 112,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | КБМ225-5913 |  | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт |  | маш. год |  | 14,84512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | КБМ225-5913 |  | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт |  | маш. год |  | 416,50091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | КБМ225-5914 |  | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт |  | маш. год |  | 36,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | КБМ226-3401 |  | Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3 |  | маш. год |  | 1,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | КБМ233-201 |  | Машини свердлильні електричні |  | маш. год |  | 166,5944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | КБМ233-281 |  | Верстат трубообрізний |  | маш. год |  | 0,1744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | КБМ233-285 |  | Верстат трубонарізний |  | маш. год |  | 0,1128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | КБМ233-330 |  | Прес гідравлічний з електроприводом |  | маш. год |  | 9,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | КБМ233-345 |  | Прес-ножиці комбіновані |  | маш. год |  | 2,92878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | КБМ233-350 |  | Шинотрубозгин з моторним приводом |  | маш. год |  | 0,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | КБМ233-803 |  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій |  | маш. год |  | 24,7171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | КБМ233-1002 |  | Верстати свердлильні |  | маш. год |  | 3,61079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | КБМ234-201 |  | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год |  | маш. год |  | 8,06964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | С311-15 |  | Перевезення ґрунту до 15 км |  | т |  | 1295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | КБМ200-64 |  | Перфоратор електромагнітний |  | маш. год |  | 82,6792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | КБМ200-68 |  | Пістолет монтажний |  | маш. год |  | 52,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | КБМ203-204 |  | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т |  | маш. год |  | 315,7044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | КБМ203-303 |  | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] |  | маш. год |  | 5,01912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | КБМ203-401 |  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] |  | маш. год |  | 103,00043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | КБМ203-402 |  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] |  | маш. год |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | КБМ203-403 |  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] |  | маш. год |  | 13,22199552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | КБМ203-405 |  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] |  | маш. год |  | 315,846496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | КБМ203-405 варіант 1 |  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] |  | маш. год |  | 0,042032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | КБМ204-900 |  | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А |  | маш. год |  | 56,9048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | КБМ204-1100 |  | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг |  | маш. год |  | 103, 65811584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | КБМ211-101 |  | Бадді, місткість 2 м3 |  | маш. год |  | 7,24332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | КБМ233-301 |  | Машини шліфувальні електричні |  | маш. год |  | 0,8625664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | КБМ233-301 |  | Машини шліфувальні електричні |  | маш. год |  | 0,518144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | КБМ233-302 |  | Машини шліфувальні кутові |  | маш. год |  | 3,5002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 |  | КБМ233-900 |  | Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] |  | маш. год |  | 0,436384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | КБМ233-1100 |  | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора |  | маш. год |  | 990,14857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | КБМ270-29 |  | Котли бітумні пересувні, місткість 800 л |  | маш. год |  | 0,12848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | КБМ270-50 |  | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного |  | маш. год |  | 14,5008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | КБМ270-106 |  | Апарат для газового зварювання і різання |  | маш. год |  | 5,8206448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | КБМ270-108 |  | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л |  | маш. год |  | 24,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | КБМ270-115 |  | Дрилі електричні |  | маш. год |  | 125,1222288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | КБМ270-115 |  | Дрилі електричні |  | маш. год |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | КБМ270-116 |  | Вібратори поверхневі |  | маш. год |  | 9,67248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | КБМ270-117 |  | Вібратори глибинні |  | маш. год |  | 2,5406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | КБМ270-118 |  | Грохоти інерційні середнього типу |  | маш. год |  | 124,3886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | КБМ270-126 |  | Фарборозпилювачі ручні |  | маш. год |  | 11,539704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | КБМ270-144 |  | Трамбівки електричні |  | маш. год |  | 3,213888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | КБМ270-158 |  | Насос гідравлічний ручний |  | маш. год |  | 31,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | КБМ270-224 |  | Пальник газопламеневий |  | маш. год |  | 16,420704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | +&С100-1507- 5031 варіант 2 |  | Прожектор світлодіодний 10W 1-LFL-001 5000К Ір65 |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | +&С100-1507- 5032 |  | Світильник світлодіодний консольний 50Вт |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | +&С100-1507- 5033 |  | Консоль для світильника |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | +С111-9 |  | Азбест хризолітовий, марка К-6-30 |  | т |  | 0,0224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | С111-69 |  | Бензин авіаційний Б-70 |  | т |  | 0,2380968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | +С111-72 |  | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V |  | т |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | +С111-73 |  | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 |  | т |  | 0,4398376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | +С111-74 |  | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 |  | т |  | 0,0532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | +С111-88 |  | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм |  | т |  | 0,182432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | +&С111-92-70 |  | Будівельні болти з гайками та шайбами |  | т |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | +С111-98 |  | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм |  | т |  | 0,00304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | +С111-99 варіант 2 |  | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 16-[18] мм |  | т |  | 0,1889536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | +&С111-100- 70 |  | Метізи |  | кг |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | +&С111-100- 100 |  | Штир |  | шт |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | +&С111-100- 101 |  | Стальні деталі кріплення |  | кг |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 |  | +С111-115 |  | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм |  | т |  | 0,0008496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | +С111-124 варіант 2 |  | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм |  | т |  | 0,05776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | +&С111-125-4 |  | Гайка М16 |  | шт |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | +С111-175 |  | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм |  | т |  | 0,0039943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | +С111-179 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм |  | т |  | 0,000076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | +С111-181 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм |  | т |  | 0,0053565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | +С111-219 |  | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т |  | 0,06689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | +С111-253 |  | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 |  | т |  | 0,053599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | +С111-254 |  | Вапно хлорне, марка А |  | т |  | 0,035095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | +С111-307 |  | Ізол |  | м2 |  | 85,5712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | +С111-310 |  | Каніфоль соснова |  | т |  | 0,0026679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | +С111-322 |  | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 |  | т |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | +С111-324 |  | Кисень технічний газоподібний |  | м3 |  | 3,68327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | +С111-384 |  | Білило густотерте цинкове МА-011-1 |  | т |  | 0,00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | +С111-388 |  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 |  | т |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | +С111-390 |  | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева |  | т |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | +С111-411 |  | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло- бежева |  | т |  | 0,0041125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | +С111-414 варіант 1 |  | Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 |  | т |  | 0,0088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | +С111-430 |  | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 |  | т |  | 0,0000424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | +С111-490 |  | Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 |  | т |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | +&С111-593- 11 |  | Праймер бітумний ТехноНіколь |  | т |  | 0,0135576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | +С111-612 |  | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 |  | т |  | 1,275936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | +С111-622 |  | Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] |  | 10м |  | 0,00221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | +С111-628 |  | Оліфа комбінована К-3 |  | т |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | +С111-633 |  | Парафін нафтовий твердий П-3 |  | т |  | 0,00296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | +С111-782 |  | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг |  | т |  | 0,026958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | С111-812 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм |  | т |  | 0,00072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | С111-813 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм |  | т |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | С111-815 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм |  | т |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | С111-816 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм |  | т |  | 0,0037128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 |  | С111-818-1 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм |  | т |  | 0,0032885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | С111-822 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм |  | т |  | 0,0108864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | С111-848 |  | Пластина губчаста з гуми АФ-1 |  | кг |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | С111-849 |  | Пластина гумова рулонна вулканізована |  | кг |  | 48,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | +&С111-852-1 варіант 2 |  | Рубемаст |  | м2 |  | 147,8944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | +&С111-856-А варіант 1 |  | Руберойд Рубемаст РНК |  | м2 |  | 150,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | С111-874 |  | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття |  | м2 |  | 2,86598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | +С111-962 варіант 1 |  | Мастило, солідол жировий "Ж" |  | т |  | 0,00066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | С111-1129 |  | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп |  | т |  | 0,01645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | С111-1151 |  | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм |  | т |  | 0,01376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | +&С111-1188- 100 |  | Стиржнева сталь, дiаметр до 10 мм |  | т |  | 0,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | +&С111-1189- 301 |  | Комплект стержневого уземлення Ф20мм з безмуфтовим з'єднанням L=3м |  | компл |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | +С111-1292 |  | Уайт-спірит |  | т |  | 0,0067063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | +С111-1306 варіант 1 |  | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500 |  | т |  | 27,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | С111-1374 |  | Шпагат паперовий |  | т |  | 0,00008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | С111-1482 |  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм |  | т |  | 0,00024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | С111-1504 |  | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 |  | т |  | 0,00093994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | С111-1513 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 |  | т |  | 0,2427254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | С111-1514 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А |  | т |  | 0,005699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | +С111-1518 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А |  | т |  | 0,088964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | С111-1519 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 |  | т |  | 0,00288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | +С111-1521 |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 |  | т |  | 0,0389726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | +С111-1522 |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А |  | т |  | 0,0409944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | С111-1529 |  | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 |  | т |  | 0,0056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | С111-1564 |  | Гідроізол |  | м2 |  | 7,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | С111-1593 |  | Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К |  | 10м2 |  | 0,7128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | С111-1597 |  | Азбестоцементна суміш |  | м3 |  | 0,0104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | С111-1600 |  | Бензин розчинник |  | т |  | 0,1596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 |  | С111-1604 |  | Папір шліфувальний |  | м2 |  | 2,07734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | С111-1608 |  | Дрантя |  | кг |  | 155,17375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | С111-1626-1 |  | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована |  | кг |  | 69,4728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | С111-1631 |  | Замазка захисна |  | кг |  | 4,57744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | +С111-1639 |  | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм |  | шт |  | 0,261176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | С111-1657 |  | Фарби сухі для внутрішніх робіт |  | т |  | 0,001216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | С111-1658 |  | Лак бітумний, марка БТ-123 |  | т |  | 0,020739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | С111-1659 |  | Лак масляний, марка МА-592 |  | т |  | 0,0085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | С111-1663 |  | Лак, марка 177 |  | т |  | 0,031334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | С111-1668 |  | Оліфа натуральна |  | кг |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | +С111-1669 |  | Оліфа оксоль комбінована |  | т |  | 0,0000248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | +&С111-1680- 100 |  | Антикорозійна стрічка |  | м |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | +&С111-1680- 101 |  | Антикорозійна паста |  | кг |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | С111-1683 |  | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  | кг |  | 5,9344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | +С111-1693 |  | Мастика бітумно-гумова покрівельна |  | т |  | 0,025696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | С111-1702 |  | Мастика бітумна |  | т |  | 0,0049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | С111-1708 |  | Клоччя просочене |  | кг |  | 0,0248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | +&С111-1721- 111 |  | Стрiчка сигнальна "Обережно кабель" |  | м |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | +&С111-1721- 115 |  | Бандажна стрічка SIСAME |  | м |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | +&С111-1721- 11А-2 |  | Стрiчка сигнальна ЛСЕ 150 |  | м |  | 123,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | +&С111-1721- 120 |  | Скріпа |  | шт |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | С111-1746 |  | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] |  | кг |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | С111-1748 |  | Жмут смоляний |  | кг |  | 25,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | +&С111-1752- 1 варіант 1 |  | Гума технічна ТМКЩ |  | кг |  | 67,81092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | +С111-1756 варіант 1 |  | Приточно-вентиляційна решітка пластикова кругла серії МВ 150 бВРД |  | шт |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | С111-1757 |  | Рядно |  | м2 |  | 78,79376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | С111-1763 |  | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 |  | м2 |  | 13,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  | +&С111-1797- 100 |  | Фасонні частини, діаметр 110мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | +&С111-1797- 110 |  | Фасонні частини, діаметр 200мм |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | +С111-1804 |  | Сталь листова |  | т |  | 0,2808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 |  | +С111-1804 варіант 1 |  | Сталь листова, товщиною 5мм |  | т |  | 0,01536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | С111-1809 |  | Сталь кругла |  | т |  | 0,050232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | +&С111-1810- 1 варіант 2 |  | Сталь штабова , розмiр 25х4 мм |  | т |  | 0,05184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  | +&С111-1811- 1 |  | Повітропровід ПЕ круглий Д 150 мм, для вентиляції, L=0,5 м |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | +&С111-1811- 4 |  | Коліно, 90 град, ПЕ 110х2,7 мм |  | шт |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  | +&С111-1811- 5 |  | Грибок |  | шт |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  | +С111-1814 |  | Сталь кутова |  | т |  | 0,8546394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | +&С111-1824- В2 |  | Прокат кутовий рівнополичковий, ширина поличок 40х40х4 мм |  | 100 кг |  | 6,322176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | +&С111-1844- 300 |  | Хомут сталевий |  | кг |  | 0,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  | +&С111-1844- 301 |  | Траверса сталева |  | т |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | +&С111-1844- 302 |  | Ізолятор штировий |  | шт |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  | +&С111-1846- 27 |  | Болт М16 |  | шт |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  | +С111-1848 |  | Болти будівельні з гайками та шайбами |  | т |  | 0,15714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  | С111-1850 |  | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій |  | т |  | 0,11304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  | С111-1853 |  | Цвяхи оцинковані будівельні |  | т |  | 0,001009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  | +С111-1853-3 варіант 1 |  | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм |  | т |  | 0,0005486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  | +&С111-1867- 1 |  | Метал для крiплення |  | кг |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  | +&С111-1870- 1 варіант 2 |  | Шайби діам 16 мм |  | т |  | 0,02272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  | С111-1882 |  | Тканина мішкова |  | 10м2 |  | 0,00273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  | С111-1895 |  | Шпаклівка клейова |  | т |  | 0,060747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  | +&С111- 1133В3 |  | Труби профільні 80х80х3 мм |  | т |  | 5,859616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  | +&С111- 1133Д3 |  | Труби профільні 100х100х3 мм |  | т |  | 0,578592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  | С112-8 |  | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см |  | м3 |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 |  | С112-25 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт |  | м3 |  | 0,39631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  | С112-57 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт |  | м3 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  | С112-61 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт |  | м3 |  | 0,083896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  | С112-70 |  | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт |  | м3 |  | 0,017069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  | С112-78 |  | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт |  | м3 |  | 0,03078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  | С112-173 |  | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт |  | м3 |  | 0,06615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  | С112-239 |  | Дошки необрізні з осики, вільхи, тополі та інших м'яких порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, ІІІ сорт |  | м3 |  | 1,5988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  | С112-298 |  | Пробки дерев'яні 250х120х65 мм |  | шт |  | 11,7376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  | +&С113-2-А варіант 1 |  | Різьба коротка, дiаметр умовного проходу 15 мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  | +С113-4 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм |  | м |  | 53,984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  | +С113-6 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм |  | м |  | 17,3568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  | +&С113-15-10 варіант 1 |  | Кожух захисний для прокладання кабелів по опорах GPC 60-60 |  | м |  | 6,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  | +&С113-15-10 варіант 2 |  | Кожух захисний для прокладання кабелів по опорах GPC 120-120 |  | м |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  | +С113-20 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм |  | м |  | 92,1804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  | +С113-139 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм |  | м |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  | +С113-145 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм |  | м |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  | +С113-189 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм |  | м |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | +&С113-190-2 |  | Гільза Ф219мм, L=0,5м |  | шт |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  | +&С113-190-3 |  | Гільза Ф273мм, L=0,5м |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  | +&С113-190-4 |  | Гільза Ф325мм, L=0,5м |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  | +&С113-373- 11 |  | Відвід сталевий, 90 градусів, 89х5,6 мм |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 |  | +С113-390 |  | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 5 мм |  | м |  | 26,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  | +С113-403 |  | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 5 мм |  | м |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  | +&С113-465-3 |  | Перехід сталевий приварний ексцентричний 108х4,0х76х3 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  | +&С113-465-5 |  | Перехід сталевий нержавіючий 108/89 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  | +С113-470 |  | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм |  | м |  | 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  | +С113-486 |  | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 9 мм |  | м |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  | +С113-586 |  | Труби обважнені бурильні з різьбою на кінцях із сталі групи міцності Д, зовнішній діаметр 146 мм, товщина стінки 36 мм |  | м |  | 1,4676984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 |  | С113-592 |  | Труби бурильні із сталі групи міцності Д з висадженими усередину кінцями з правою та лівою різьбою без муфт, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 7 мм |  | м |  | 14,67718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  | С113-747 |  | Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 125-200 мм |  | т |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  | +&С113-754-2 |  | Люк полімерпіщаний з замком |  | шт |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  | +С113-1283 варіант 1 |  | Муфта терморезисторна ПЕ 100 SDR 11 діам. 63 мм |  | шт |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  | +С113-1300 варіант 1 |  | Буртовi втулки ПЕ 100 SDR 11 довгі, діам. 63 мм |  | шт |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  | +&С113-1302- 4-1 |  | Фланцеве з'єднання компресійне GF D110х4" |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  | +С113-1352 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм |  | м |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  | +С113-1357 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм |  | м |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  | +&С113-1357- 1 варіант 1 |  | Труби полiетиленовi технічні, зовнiшнiй дiаметр 63х3 мм |  | м |  | 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  | +С113-1380 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм |  | м |  | 824,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  | +С113-1383 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм |  | м |  | 252,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  | +С113-1385 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм |  | м |  | 13,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  | +С113-1389 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм |  | м |  | 28,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  | С113-1391 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 400х23,7 мм |  | м |  | 41,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 |  | +&С113-1555- 340 |  | Стояк залізобетонний 10,5м |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  | +&С113-1555- 341 |  | Стояк залізобетонний 9,5м |  | шт |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  | +&С113-2130- 10 варіант 1 |  | Шафа в комплекті з лічильником та автоматами ШО-1 |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  | +&С113-2130- 10 варіант 2 |  | Шафа в комплекті з лічильником та автоматами ШО-3 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 |  | +С115-125 |  | Плакат попереджувальний |  | шт |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  | +&С118-35-1 |  | Драбина С1 |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 |  | +С119-12 варіант 2 |  | Глина бентонітова, марка ПБМГ |  | т |  | 125,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  | +С119-25 варіант 1 |  | Долота тришарошечні, тип Ш190,5-ЦВ |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  | +&С119-39-1 варіант 2 |  | Долота тришарошечнi, тип Ш395-ЦВ |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  | +С119-425 варіант 1 |  | Льон волокно N10-12 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  | С121-777 |  | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні |  | т |  | 0,13856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 |  | С121-783 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т |  | 0,08008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  | С123-514-У |  | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм |  | м2 |  | 6,93056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  | С123-515-У |  | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм |  | м2 |  | 8,10672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 |  | +С124-3 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм |  | т |  | 0,37536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  | +С124-6 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм |  | т |  | 0,2592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  | +С124-21 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  | т |  | 1,16688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  | +С124-65-П варіант 1 |  | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 2 мм |  | м2 |  | 102,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  | С130-39 |  | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм |  | т |  | 0,00256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 |  | С130-40 |  | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм |  | т |  | 0,01952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  | +С130-932 варіант 1 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 296 |  | +С130-933 варіант 1 |  | Фланець під буртову втулку Ду 63 мм |  | шт |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 |  | +С130-934 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм |  | шт |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 |  | +С130-935 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  | С130-949 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | +С130-952 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 100 мм |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | +С130-954 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 150 мм |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | С130-955 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 200 мм |  | шт |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | +&С130-1000- 100 |  | Втулка під фланець ПЕ, діаметр 110мм |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | +&С130-1000- 101 |  | Фланець сталевий з ПЕ покриттям, діаметр 110мм |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  | +&С130-1000- 104 |  | Втулка під фланець ПЕ, діаметр 160мм |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 |  | +&С130-1000- 105 |  | Фланець сталевий з ПЕ покриттям, діаметр 160мм |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  | +&С130-1000- 106 |  | Втулка під фланець ПЕ, діаметр 200мм |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 |  | +&С130-1000- 107 |  | Фланець сталевий з ПЕ покриттям, діаметр 200мм |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  | С142-10-2 |  | Вода |  | м3 |  | 1829,44173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  | +С147-1-10 |  | Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм |  | 100кг |  | 0,2976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 |  | +С147-1-18 |  | Стрижнева арматура А-І, діаметр 18 мм |  | 100кг |  | 1,3824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 |  | С157-173 |  | Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2 |  | т |  | 0,002814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 |  | +С157-270 варіант 3 |  | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2 |  | 1000м |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 |  | С1110-111 |  | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм |  | т |  | 0,0040418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  | +С1110-171 |  | Сталь штабова 40х4 мм |  | т |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  | +&С1110-171- 1-Ш варіант 1 |  | Сталь штабова 20х40х3 мм |  | т |  | 0,1112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 |  | +&С1110-171- 12 |  | Смуга (полоса) оцинкована 40х4мм |  | м |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 |  | +С1110-173 |  | Сталь кутова 50х50 мм |  | т |  | 0,1645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  | С1113-21 |  | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т |  | 0,0099504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 |  | +С1113-21 варіант 2 |  | Грунтовка |  | т |  | 0,00099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 |  | С1113-34 |  | Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева |  | т |  | 0,0457467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  | С1113-77 |  | Ксилол нафтовий, марка А |  | т |  | 0,0018234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  | +С1113-79 варіант 1 |  | Лак БТ-577 |  | т |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  | С1113-94 |  | Лак кремнійорганічний термостійкий, марка КО-815 |  | т |  | 0,00026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  | С1113-101 |  | Борошно андезитове кислототривке, марка А |  | т |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 |  | +С1113-156 |  | Розчинник, марка Р-4 |  | т |  | 0,018363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 |  | +&С1113-205- Б варіант 2 |  | Щебiнь з гранiту, фракцiя 20-40 мм |  | м3 |  | 184,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  | +&С1113-205- В варіант 2 |  | Відсів гранитний, фракція 5-10 мм |  | м3 |  | 92,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  | С1113-246 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т |  | 0,0866664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  | С1113-246 варіант 1 |  | Емаль антикорозiйна ПФ-115 |  | т |  | 0,0043928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 |  | +С1113-246 варіант 5 |  | Емаль антикорозійна |  | т |  | 0,00209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 |  | С1113-253 |  | Емаль КО-811 кремній-органічна чорна |  | т |  | 0,000448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 |  | +С1421-9454 варіант 1 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше |  | м3 |  | 276,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 |  | С1421-9465 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 |  | м3 |  | 6,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 |  | С1421-9471 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 |  | м3 |  | 5,52796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 |  | С1421-9474 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 |  | м3 |  | 5,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  | С1421-9476 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 |  | м3 |  | 2,9595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 |  | С1421-9478 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 |  | м3 |  | 30,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 |  | С1421-9479-1 |  | Клинець, марка 300 |  | м3 |  | 2,6496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 |  | С1421-9479-2 |  | Кам'яний дріб'язок, марка 300 |  | м3 |  | 5,2992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 |  | С1421-9507 |  | Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8 |  | м3 |  | 19,0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  | +&С1421- 9550-1 |  | Пісок гравійний фр. 3-5мм |  | м3 |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 |  | С1421-9552 |  | Пісок природний, збагачений |  | м3 |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 |  | +С1421-10634 |  | Пісок природний, рядовий |  | м3 |  | 861,4864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 |  | С1422-10932 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 |  | 1000шт |  | 11,0328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  | С1422-10936 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт |  | 0,01144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 |  | +С1424-11598 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм |  | м3 |  | 10,945148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  | +С1424-11600 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм |  | м3 |  | 17,9452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 |  | +С1424-11608 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм |  | м3 |  | 25,5408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  | +С1424-11610 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм |  | м3 |  | 0,62664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  | +С1424-11619 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм |  | м3 |  | 35,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  | +С1425-11680 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 |  | м3 |  | 2,91168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 |  | +С1425-11683 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 |  | м3 |  | 0,1912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 |  | +С1425-11684 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 |  | м3 |  | 6,0896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  | +С1425-11687 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 |  | м3 |  | 6,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 |  | +С1425-11702 |  | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 |  | м3 |  | 0,03622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 |  | +С1425-11704 |  | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 |  | м3 |  | 1,52524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 |  | +С1429-117 |  | Суміш насіння газонних трав |  | ц |  | 1,052144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  | +&С1515-23- В1 варіант 1 |  | Замок навісний |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | С1517-164 |  | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм |  | т |  | 0,0416704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 |  | С1522-26 |  | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 |  | т |  | 0,00752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 |  | +С1530-42 варіант 1 |  | Труби гофрована,дiаметр 32 мм |  | 10м |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 |  | +С1530-163 |  | Перехід, діаметр 110х90 мм |  | 10шт |  | 0,2208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 |  | +&С1534-2-1- 43 варіант 1 |  | Трiйник сталевий, діаметр 108мм |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 |  | +&С1534-2-1- 44 |  | Трiйник сталевий, діаметр 150мм |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 |  | +&С1534-2-1- 45 |  | Трiйник сталевий, діаметр 150х100мм |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 |  | +&С1534-2-1- 46 |  | Перехід сталевий, діаметр 150х100мм |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368 |  | +&С1534-2-1- 47 |  | Перехід сталевий, діаметр 100х50мм |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 |  | +&С1534-2-1- 48 |  | Трiйник сталевий, діаметр 200х100мм |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 |  | +&С1534-2-1- 49 |  | Перехід сталевий, діаметр 200х100мм |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 |  | +С1534-144 варіант 1 |  | Трiйники штампованi рiвнопрохiднi чавунні фланцеві, дiаметр умовного проходу 80 мм, зовнiшнiй дiаметр 89 мм |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 |  | +С1541-64 |  | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм |  | 1000шт |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 |  | +&С1541-68- 45 |  | Прокладка біконітова кільцева Ду 50 мм |  | 1000шт |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 |  | +&С1541-70-3 |  | Прокладка біконітова кільцева Ду 100 мм |  | 1000шт |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 |  | +&С1541-70-6 |  | Прокладка біконітова кільцева Ду 150 мм |  | 1000шт |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 |  | +&С1541-70-7 |  | Прокладка біконітова кільцева Ду 200 мм |  | 1000шт |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  | +&С1541-70- 10 |  | Опорне кільце для труби діаметр 110мм |  | 1000шт |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 |  | +&С1541-70- 11 |  | Опорне кільце для труби діаметр 160мм |  | 1000шт |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 |  | +&С1541-70- 12 |  | Опорне кільце для труби діаметр 200мм |  | 1000шт |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 |  | С1541-78 |  | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм |  | т |  | 0,0058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | С1541-80 |  | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм |  | т |  | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 |  | С1544-89 |  | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм |  | кг |  | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 |  | С1545-4 |  | Бірка маркувальна |  | 100шт |  | 7,21528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 |  | С1545-9 |  | Брезент |  | 10м2 |  | 0,001056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 |  | С1545-21 |  | Втулка В28 |  | 100шт |  | 1,48512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 |  | С1545-23 |  | Втулка В54, В59 |  | 100шт |  | 0,5968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 |  | С1545-24 |  | Втулка В69 |  | 100шт |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 |  | С1545-32 |  | Гільза з'єднувальна Г-25 |  | 100шт |  | 0,2448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 |  | С1545-37 |  | Утримувач К188 |  | 100шт |  | 0,8576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  | С1545-42 |  | Дюбелі У658, У661 |  | 100шт |  | 18,3144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 |  | С1545-44 |  | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм |  | 100шт |  | 4,14064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  | +&С1545-44-1 |  | Дюбель-шуруп 8х80мм |  | 100шт |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 |  | +&С1545-44-2 |  | Дюбель-шуруп 8х60мм, 100 шт |  | уп |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 |  | +&С1545-44-6 |  | Заглушка квадратна зовнішня 80х80 мм, шт |  | шт |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 |  | +&С1545-44-7 |  | Заглушка квадратна зовнішня 100х100 мм мм, шт |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 |  | С1545-47 |  | Заглушка У467, У469 |  | 100шт |  | 0,00816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 |  | С1545-62 |  | Затискач хомутовий |  | 100шт |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  | С1545-70 |  | Кнопка К227 |  | 100шт |  | 29,1103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 |  | С1545-96 |  | Стрічка ФУМ |  | кг |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  | С1545-98 |  | Стрічка кіперна |  | 100м |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  | С1545-101 |  | Стрічка монтажна ЛМ |  | 100м |  | 3,85641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  | С1545-119 |  | Муфти поліетиленові |  | шт |  | 80,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  | +&С1545-120- 1 |  | Кінцева кабельна муфта для кабелів з паперовою ізоляцією, 25-50 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 |  | +&С1545-120- 2 |  | Муфта з’єднувальна для кабелів з паперовою ізоляцією, 25- 50 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 |  | +&С1545-120- 3 |  | Муфта з’єднувальна для кабелів з пластиковою ізоляцією, 25-50 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 |  | С1545-134 |  | Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а |  | 100шт |  | 0,4896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 |  | С1545-152 |  | Наконечники кабельні |  | 100шт |  | 1,3532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 |  | +С1545-153 |  | Наконечники кабельні |  | шт |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 |  | +&С1545-153- 1 варіант 2 |  | Наконечники кабельнi переріз 10 мм2 |  | шт |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 |  | +&С1545-153- 2 варіант 5 |  | Наконечники кабельнi переріз 1,5 мм2 |  | шт |  | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 |  | +&С1545-153- 3 варіант 4 |  | Наконечники кабельнi переріз 0,51 мм2 |  | шт |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 |  | +&С1545-153- 4 |  | Наконечники кабельнi переріз 16 мм2 |  | шт |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 |  | +&С1545-153- 5 |  | Наконечники кабельнi переріз 0,5 мм2 |  | шт |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 |  | С1545-158 |  | Прикінцевлювач маркувальний А671 |  | 100шт |  | 4,90742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 |  | С1545-159 |  | Очіс льняний |  | т |  | 0,00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 |  | С1545-160 |  | Паронітові прокладки |  | 100шт |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 |  | С1545-161 |  | Патрони Д або К довгі |  | 100шт |  | 5,9808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 |  | С1545-163 |  | Патрони до пістолета Д-2 |  | 100шт |  | 0,33984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 |  | +&С1545-166- 3 |  | Оголовок для свердловини Д325мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 |  | +С1545-168 |  | Патрубок У-479 |  | 100шт |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 |  | С1545-169 |  | Перемичка заземлювальна |  | шт |  | 47,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 |  | С1545-179 |  | Полоса монтажна К-200 |  | 100шт |  | 2,4752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 |  | С1545-180 |  | Полоски К-404 |  | 100шт |  | 6,0424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 424 |  | +С1545-189 варіант 1 |  | Кабель АВББШВ 4х16 |  | 1000м |  | 0,2958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 |  | +&С1545-189- 1 |  | Кабель АВВГнгд 3х2,5 |  | 1000м |  | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  | +С1545-190 варіант 1 |  | Кабель АВББШВ 4х25 |  | 1000м |  | 0,2754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 |  | +С1545-192 варіант 1 |  | Кабель АВББШВ 4х50 |  | 1000м |  | 0,5508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 |  | +С1545-193 варіант 1 |  | Кабель АСБ 10 3х50 |  | 1000м |  | 0,6528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 |  | С1545-208 |  | Пряжки К-405 |  | 100шт |  | 6,0424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 |  | С1545-238 |  | Скоба дволапкова СД-48, СД-60 |  | 100шт |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 |  | С1545-240 |  | Скоба будівельна К853 |  | 100шт |  | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 |  | С1545-241 |  | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 |  | 100шт |  | 16,3896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 |  | С1545-242 |  | Скобки для проводів кабелів дволапкові К731 |  | 100шт |  | 1,9074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 |  | С1545-267 |  | Труби полівінілхлоридні |  | т |  | 0,032896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 |  | С1545-269 |  | Кутик перфорований УП60Х60 |  | м |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 |  | С1545-274 |  | Фітинги 3/4 дюйма |  | шт |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 |  | С1545-275 |  | Фольга мідна |  | т |  | 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 |  | +&С1545-281- 1 варіант 2 |  | Стяжки нейлонові NCT 350*7,5В |  | упак |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 |  | +&С1545-281- А варіант 1 |  | Стяжки нейлонові NCT 200*4,8В |  | упак |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 |  | С1545-282 |  | Шайба квадратна К859/2 |  | 100шт |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 |  | С1545-291 |  | Шпилька |  | комплект |  | 65,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 |  | С1545-295 |  | Штуцер ущільнювальний |  | 100шт |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 |  | +С1545-496 варіант 1 |  | Роз'єднувач РЛНДз 10 кВ |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 |  | +С1545-548 варіант 1 |  | Комплектна підстанція КТП 63 кВА 10/0,4 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 |  | +&С1545-548- 1 |  | Стовпова трансформаторна підстанція , 10/0,4кВ, 40кВА |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 |  | С1546-7 |  | Вазелін технічний |  | т |  | 0,00008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 |  | С1546-20 |  | Клей БМК5 |  | кг |  | 2,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 |  | С1546-29 |  | Фарба емалева МО-1 |  | т |  | 0,00128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 |  | С1546-34 |  | Лак спиртовий |  | т |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  | С1546-35 |  | Лак електроізолювальний N318 |  | т |  | 0,00008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 |  | +С1546-56 варіант 1 |  | Паста ушільнювач |  | кг |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 |  | С1546-63 |  | Припой ПОС-18 |  | т |  | 0,0222325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 |  | С1546-66 |  | Пропан-бутан технічний |  | м3 |  | 24,38698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 |  | С1546-67 |  | Пропан-бутанова суміш |  | т |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 |  | +С1546-71 варіант 1 |  | Мастило АМС-1 |  | т |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 |  | С1546-78 |  | Мастило універсальне контактне 39У |  | т |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 |  | С1546-83 |  | Тавот |  | кг |  | 137,0415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 |  | +С1547-3 варіант 3 |  | Прожектор світодіодний 10W 1-LFL-001 5000K IP65 |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 |  | С1630-65 |  | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 |  | +С1630-66 варіант 1 |  | Засувки HAVLE клинові, дiаметр 80 мм |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 |  | +С1630-113 варіант 1 |  | Манометри загального призначення |  | комплект |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 |  | +&С1630-114- А |  | Майданчик до хомутів СТН-1 (100 шт) |  | упак |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 |  | +С1630-651 варіант 1 |  | Кран кульовий посилений Valtec Perfect, діаметр 15 мм |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 |  | +С1630-651 варіант 2 |  | Кран кульовий для підключення манометра Valtec Perfect, VT.807.N.0402 діаметр 15 мм |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 |  | С1630-1198 |  | Вантузи із сірого чавуну для повітря та води, ВМТ, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм |  | комплект |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 |  | +&С1630- 1370-2 варіант 1 |  | Засувки сталеві фланцеві, діаметр 50 мм, HAWLE |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 |  | +&С1630- 1370-4 варіант 1 |  | Засувки сталеві фланцеві, діаметр 150 мм, HAWLE |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 |  | +&С1630- 1370-5 варіант 1 |  | Клапан зворотній фланцевий діаметр 150 мм, Tecofi CA3241 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 |  | +&С1630- 1370-6 варіант 1 |  | Клапан зворотній фланцевий діаметр 100 мм, Tecofi CA3241 |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 |  | +&С1630- 1370-7 варіант 1 |  | Клапан зворотній фланцевий діаметр 200 мм, Tecofi CA3241 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 |  | +С1630-1411 варіант 1 |  | Клапани зворотнi HAVLE, дiаметр 80 мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472 |  | +С1630-1451 варіант 1 |  | Лiчильники / водомір PoWoGaz MWN 130-80 з імпульсним виходом Ду 80 мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 |  | С1999-9001 |  | Електроенергія |  | кВт-год |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 |  | +&С188888- 11-1 |  | Профнастил НС35-1000-0,7 |  | м2 |  | 2049,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 |  | +&С188888- 11-2 |  | Оцинкований омега профіль 20 1,0 мм |  | м |  | 3384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 |  | +К582811-123 |  | Перемички з/б марки 5ПБ25-27АТ4С серія 1,038.1-1 вип.9 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 |  | +К584211- 2043 |  | Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК24.12-8Т серія 1.141-1 вип.60 |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 |  | +К585521- Л007 |  | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 |  | +К585521- Л008 |  | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 |  | шт |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  | +К585521- Л010 |  | Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 |  | +К585521- Л011 |  | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 |  | шт |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 |  | +К585521- Л038 |  | Плити покриття 2ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 |  | +К585521- Л042 |  | Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 |  | +К585521- Л049 |  | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 |  | +К585521- Л050 |  | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  | +К585521- Л052 варіант 1 |  | Кільця опорні КЦО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 |  | +&185-1-1 варіант 1 |  | Шафа керування COR1-4.0/9.8 FC51 IP54 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 |  | +&1504-1062-3 варіант 1 |  | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 40, з розчiплювачем, номiнальний струм 16 20 25 32 40 50 63 80 100 ВА 47-29 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 |  | 1504-17151 варіант 1 |  | Коробка з'єднувальна частотою 50 Гц до27В 10 А 4Т |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 |  | +1504-17152 варіант 2 |  | Коробка відгалужувальна до 10 А, до 30 В 9к |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  | +1504-19165 варіант 2 |  | Колодка клемна кількість затискачів-16 СК-2У3 |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 |  | +1704-20231 варіант 1 |  | Датчик тиску |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 493 |  | +&1704- 20232-2 варіант 1 |  | Датчик тиску "Danfoss" MBS 1700 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 |  | +&1704- 20232-4 варіант 1 |  | Перетворювач тиску вимірювальний PC-SG-25 (гідростатичний зонд глибини), укомплектований кабелем від з'єднувальної коробки до зонду |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 |  | +1914-4031 |  | Зажим для кабеля РТ88-0110 |  | шт |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 |  | +&2301-2003-7 варіант 1 |  | Насос GRUNDFOS SP 11-27 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 |  | +&15093- 35013-1 |  | Чотирижильний кабель напругою до 660в перерiзом 4.1, 5мм2 ВВГ |  | 1000м |  | 1,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 |  | +&15093- 35013-2 варіант 1 |  | Чотирижильний кабель напругою до 660в перерiзом 4.2, 5мм2 ВВГ |  | 1000м |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 |  | +&15093- 35013-5 |  | Кабель "кручена пара" FTP Cat 5 перерізом 2х2х0,51 мм |  | 1000м |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  | +&15093- 35013-6 |  | Кабель перерізом OLFLEX CLASSIC 115 CY 4х0,5 мм2 |  | 1000м |  | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  | +&15093- 35013-7 |  | Чотирижильний кабель напругою до 660в перерiзом 4.16мм2 ВВГ |  | 1000м |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 |  | +15095-39061 |  | Провід напругою до 380в перерізом 16мм2 ВПП |  | 1000м |  | 2,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 |  | +&241649- 1049-18 |  | Труба гофрована стійка до УФ випромінювання |  | м |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 |  | +290116-7013 варіант 6 |  | Муфта з'єднувальна С-35-М 7647-00-00 |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 |  | +290902-57 |  | Вимикач герметичний |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 |  | +290902-226 варіант 2 |  | Розетка герметична |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 |  | С1999-9001 |  | Електроенергія |  | кВт-год |  | 984,5864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 |  | С1999-9005 |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 10,9585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 |  | С1999-9006 |  | Гідравлічна рідина |  | кг |  | 7,8786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 510 |  | С1999-9009 |  | Дрова |  | м3 |  | 3,0039 |  | 119,13 |  | 119,13 |  |  |  |  |  |

Зазначені в відомості обсягів машини, механізми та матеріали, учасник, при складанні тендерної пропозиції, має право замінити на еквівалентну машину, механізм та матеріали згідно характеристик, які зазначені в ДБН, ДСТУ, ГБН та СОУ.

У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Перевезення матеріалів враховувати виходячи з власної транспортної схеми.